## bus
index | type | S_D_mw | cos_phi | S_G_capa_mw
1 | substation | 0 | 0
2 | user | 0.25 | 0.9
3 | user | 0.16 | 0.9
4 | user | 0.1 | 0.9
5 | user | 0.1 | 0.9
6 | user | 0.05 | 0.9
7 | user | 0.1 | 0.9
8 | user | 0.1 | 0.9
9 | user | 0.25 | 0.9
10 | user | 0.16 | 0.9
11 | user | 0.1 | 0.9
12 | user | 0.16 | 0.9
13 | user | 0.1 | 0.9
14 | user | 0.1 | 0.9
15 | user | 0.1 | 0.9
16 | user | 0.15 | 0.9
17 | user | 0.08 | 0.9
18 | user | 0.04 | 0.9
19 | user | 0.1 | 0.9
20 | user | 0.04 | 0.9
21 | user | 0.06 | 0.9
22 | user | 0.04 | 0.9
23 | user | 0.08 | 0.9
24 | user | 0.1 | 0.9
25 | user | 0.03 | 0.9

## load
index | bus | s_mw | cos_phi
1 | 2 | 0.25 | 0.9
2 | 3 | 0.16 | 0.9
3 | 4 | 0.1 | 0.9
4 | 5 | 0.1 | 0.9
5 | 6 | 0.05 | 0.9
6 | 7 | 0.1 | 0.9
7 | 8 | 0.1 | 0.9
8 | 9 | 0.25 | 0.9
9 | 10 | 0.16 | 0.9
10 | 11 | 0.1 | 0.9
11 | 12 | 0.16 | 0.9
12 | 13 | 0.1 | 0.9
13 | 14 | 0.1 | 0.9
14 | 15 | 0.1 | 0.9
15 | 16 | 0.15 | 0.9
16 | 17 | 0.08 | 0.9
17 | 18 | 0.04 | 0.9
18 | 19 | 0.1 | 0.9
19 | 20 | 0.04 | 0.9
20 | 21 | 0.06 | 0.9
21 | 22 | 0.04 | 0.9
22 | 23 | 0.08 | 0.9
23 | 24 | 0.1 | 0.9
24 | 25 | 0.03 | 0.9

## line
index | from_bus | to_bus | length_km | max_i_A | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km
1 | 1 | 2 | 2.1 | 90 | 1.2 | 0.4
2 | 1 | 3 | 1.65 | 90 | 1.2 | 0.4
3 | 1 | 4 | 2.2 | 90 | 1.2 | 0.4
4 | 2 | 5 | 2 | 125 | 2.1 | 0.4
5 | 2 | 6 | 1.5 | 125 | 2.1 | 0.4
6 | 3 | 6 | 1.75 | 125 | 2.1 | 0.4
7 | 3 | 7 | 1.75 | 125 | 2.1 | 0.4
8 | 4 | 7 | 1.75 | 125 | 2.1 | 0.4
9 | 4 | 8 | 1 | 125 | 2.1 | 0.4
10 | 4 | 12 | 1 | 125 | 2.1 | 0.4
11 | 5 | 9 | 1.25 | 125 | 2.1 | 0.4
12 | 6 | 9 | 1.5 | 125 | 2.1 | 0.4
13 | 6 | 10 | 1.75 | 125 | 2.1 | 0.4
14 | 7 | 10 | 2 | 125 | 2.1 | 0.4
15 | 7 | 11 | 2 | 125 | 2.1 | 0.4
16 | 7 | 8 | 1.75 | 125 | 2.1 | 0.4
17 | 9 | 15 | 1.25 | 125 | 2.1 | 0.4
18 | 9 | 10 | 1.75 | 125 | 2.1 | 0.4
19 | 10 | 14 | 1.75 | 125 | 2.1 | 0.4
20 | 10 | 13 | 2.75 | 125 | 2.1 | 0.4
21 | 11 | 13 | 1.75 | 125 | 2.1 | 0.4
22 | 1 | 16 | 1.5 | 90 | 1.2 | 0.4
23 | 2 | 16 | 1.05 | 125 | 2.1 | 0.4
24 | 16 | 17 | 0.75 | 125 | 2.1 | 0.4
25 | 2 | 17 | 1.05 | 125 | 2.1 | 0.4
26 | 5 | 17 | 1 | 125 | 2.1 | 0.4
27 | 17 | 18 | 1.5 | 125 | 2.1 | 0.4
28 | 5 | 18 | 0.75 | 125 | 2.1 | 0.4
29 | 15 | 18 | 1.25 | 125 | 2.1 | 0.4
30 | 1 | 19 | 1.55 | 90 | 1.2 | 0.4
31 | 4 | 19 | 1 | 125 | 2.1 | 0.4
32 | 19 | 20 | 0.75 | 125 | 2.1 | 0.4
33 | 12 | 20 | 0.75 | 125 | 2.1 | 0.4
34 | 12 | 21 | 0.5 | 125 | 2.1 | 0.4
35 | 21 | 22 | 0.5 | 125 | 2.1 | 0.4
36 | 8 | 23 | 1.05 | 125 | 2.1 | 0.4
37 | 11 | 23 | 0.5 | 125 | 2.1 | 0.4
38 | 8 | 22 | 0.65 | 125 | 2.1 | 0.4
39 | 3 | 24 | 0.75 | 125 | 2.1 | 0.4
40 | 9 | 25 | 0.45 | 125 | 2.1 | 0.4
41 | 14 | 25 | 0.5 | 125 | 2.1 | 0.4
42 | 4 | 24 | 0.4 | 125 | 2.1 | 0.4